# ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ VZTAHY - 7

# Obsah:

- Výkony v trojfázové soustavě

- Symbolicko-komplexní zobrazení

- Zobrazení proudů a napětí ideálních pasivních prvků

# Použité zdroje:

http://www.odbornecasopisy.cz

http://cs.wikipedia.org

http://www.skolspec.cz

Antonín Blahovec, Elektrotechnika II, Informatorium, Praha 2005, ISBN 80-7333-044-X

prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č. 1/2004

# Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

# Výkony v trojfázové soustavě

Výkon v trojfázové soustavě je dán součtem výkonů jednotlivých fází:

# P = PU + PV + PW

Výkon zpravidla počítáme pomocí sdružených napětí a proudů.

# Fázové napětí:

# Fázový proud:

# U, I - sdružené hodnoty napětí a proudu

# Činný výkon:

[W; V, A]

# Zdánlivý výkon:

[VA; V, A]

# Jalový výkon:

[var; V, A]

φ - fázový posun mezi napětím a proudem

Výkony v trojfázové soustavě při spojení do trojúhelníku (D)

# Symbolicko-komplexní zobrazení

Symbolicko-komplexní metoda převádí počítání s harmonicky se měnícími elektrickými veličinami na počítání s komplexními čísly a používá se k řešení ustálených stavů elektrických obvodů.

Poloha bodu U v komplexní rovině           je v čase t  dána vzdáleností od počátku     a úhlem φ1. V čase t1 se ale harmonicky proměnná veličina pootočí a s reálnou osou bude svírat úhel ωt1 + φ1.

Komplexní veličina Um se nazývá fázor napětí a pohybuje se v kladném směru úhlovou rychlostí ω. Poloha fázoru je tedy funkcí času a platí:

Imaginární část rotujícího fázoru napětí  je:

Analogicky platí pro proud, který je v čase t = 0  posunut obecně o úhel φ2:

kde Im je fázor proudu.

Metoda zpravidla nepočítá s hodnotami maximálními, ale efektivními.

Sčítání fázorů jedné veličiny (napětí) je naznačeno na následujícím obrázku.

# Pro výpočet impedance platí:

- - polární zápis

e = 2,718 - základ přirozených logaritmů

- - Pythagorova věta

# Impedance cívky

Zobrazení proudů a napětí ideálních pasivních prvků

Pasivní prvky elektrických obvodů jsou ideální rezistor, ideální cívka a ideální kondenzátor.

# Ideální rezistor

U ideálního rezistoru jsou napětí a proud ve fázi. Velikost odporu R nezávisí na frekvenci. Ideální rezistor bude mít stejný odpor pro elektrický proud o frekvenci např. 50 Hz i 800 Hz.

# Ideální cívka

U ideální cívky předbíhá napětí proud       o π/2. Induktivní reaktance XL roste s rostoucí frekvencí. Cívka o indukčnosti  L = 100 mH má při frekvenci 50 Hz induktivní reaktanci XL =  31,4 Ω a při frekvenci 500 Hz  bude XL =  314 Ω.

# Ideální kondenzátor

U ideálního kondenzátoru je napětí zpožděno za proudem o π/2. Kapacitní reaktance s rostoucím kmitočtem klesá. Kondenzátor o kapacitě 100 μF bude mít při frekvenci 50 Hz kapacitní reaktanci   XC = 31,8 Ω a při frekvenci 500 Hz bude      Xc =  3,18 Ω.