Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Protokol měření

Kontrola a měření závitů

Tolerování závitů

Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje následující články:

- jmenovitý profil, jmenovité rozměry,

- tolerance,

- systém kontroly a tolerance kontrolních kalibrů.

Nejběžnějším typem závitu je závit metrický, jehož jmenovitý profil má tvar trojúhelníku. Veškeré rozměry profilu závisí na rozteči P. Výšku H základního trojúhelníku je možno určit dle vztahu:

Norma PN-ISO 724 se zabývá definováním jmenovitých rozměrů metrických závitů, tj. d, d1,

d2 pro vnější závit a D, D1 a D2 pro vnitřní závit.

Tolerance metrických závitů jsou určeny v normě PN-ISO 965. Soustava toleranci metrických závitů se opírá o tolerování dvou průměrů závitů a to d2 a d u vnějších závitů a D2 a D1 u vnitřního závitu. Jsou stanoveny různé třídy tolerancí, na nichž závisí tolerance průměrů. Tolerance vrcholového průměru závitu (d a D1) závisí na třídě toleranci a rozteči P.

Tolerance středního průměru závitu (d2 a D2) závisí kromě třídy tolerance a hodnoty rozteče rovněž na jmenovitém průměru.

Základní odchylka určuje polohu tolerančního pole závitu a závisí jen na rozteči závitu. Byly

určeny následující polohy tolerančních polí:

- pro vnitřní závit: G, H,

- pro vnější závit: e, f, g, h.

Hodnota základní odchylky se vztahuje ke všem průměrům závitu, tj. D, D1, D2 popř. d, d1, d2. To znamená, že jmenovitý profil závitu je rovnoměrně posunut do plusu pro vnitřní závit a do minusu pro závit vnější.

Průměry závitů jsou tolerovány přímo. Tolerance rozteče a bočního úhlu se neurčují přímo,

ale skutečný profil závitu se musí vejít do tolerančního pole na předpokládané délce zašroubování.

Jsou určeny tři normalizované délky zašroubování označené:

- S (krátká)

- N (střední)

- L (dlouhá).

Třída a poloha tolerance určuje toleranční pole závitu. Obecně toleranční pole středního (d2,

D2) a vrcholového průměru (d, D1) mohou být různé. Doporučuje se, aby dle možnosti toleranční pole pro oba průměry byla stejná. Doporučená toleranční pole pro vnitřní a vnější metrické závity viz tab.

Doporučená toleranční pole pro vnitřní závity

Doporučená toleranční pole pro vnější závity

Příklad označení závitu:

M6 x 0,75 – 7g6g – L

závit vnější jemný, jmenovitý průměr 6 mm, rozteč P=0,75 mm, toleranční pole

středního průměru 7g, toleranční pole vrcholového průměru 6g, délka zašroubování L – dlouhá.

Kontrola závitů

Kontrola závitů vnějších

Druhy kontroly:

- komplexní kontrola (závit je kontrolován jako celek – nelze vyhodnotit skutečné rozměry

závitu, nýbrž jen dodržení předepsané tolerance),

- dílčí kontrola (jsou kontrolovány jednotlivé parametry závitu samostatně).

Komplexní kontrola

- kontrola se provádí pomoci pevných závitových kroužků

- nebo pomoci třmenových závitových kalibrů hřebínkový, rolničkový viz obr.

Dobrý závitový kroužek se musí dát lehce šroubovat (dobrá strana závitového třmenového kalibru musí lehce přejít vlastní hmotnosti) kontrolovaným závitem, tím je zaručeno, že střední průměr závitu d2 nepřekročil horní mezní rozměr a že chyby rozteče P a úhlu boků závitu jsou vyrovnány příslušným zmenšením d2.

Hřebínkový a rolničkový kalibr

Kontrola rozteče P

Rozteč závitu P – axiální pohyb středu závitového boku vztažený k ose závitu odpovídající jedné celé otočce tohoto bodu.

Kontrola pomoci závitových hřebínkových šablon

- rychlá kontrola informativního charakteru.

Kontrola pomoci dílenské (univerzálního) mikroskopu

- v mikroskopu se nastaví stínový obraz závitu

- střed nitkové kříže se nastaví na jeden bok závitu a odečte se příslušná hodnota

- v podélném směru se přesune stínový obraz na druhý bok a opět se načte hodnota

- rozdíl čtení odpovídá rozteči kontrolovaného závitu (princip měření je patrný z obr.).

- je možno použít přesných závitových nožíků, které se přikládají těsně k profilu závitu.

Kontrola středního průměru d2

- kolmý rozdíl středů boků závitu.

- kolmý rozdíl dvou rovnoběžných boků závitu (pro symetrický profil).

Kontrola třídrátkovou metodou

- jde o normalizovanou metodu

- pro danou rozteč P se vyberou drátky příslušného průměru dd (jsou tabelizovány)

- průměr drátků dd je možno vypočíst dle vztahu:

- délkovým měřidlem – talířkový mikrometr, se změří rozměr přes drátky Md2

- vztah pro výpočet středního průměru d2:

kde:

k1 … korekce zohledňující úhel stoupání šroubovice (k1=1-2 μm),

k2 … korekce zohledňující měřicí tlak,

- hodnoty korekci jsou tabelizovány.

- na základě znalosti Md2 určíme střední průměr závitu d2:

kde: hodnota 2x vypočtena z geometrických vztahů je tabelizována.

Kontrola pomoci dílenské (univerzálního) mikroskopu

- kontrola se provádí buď metodou stínového obrazu, nebo pomocí závitových nožíků

- na dva proti sobě ležící boku závitů se nastavuje průsečík nitkového kříže mikroskopu

- rozdíl posunutí v příčném směru odpovídá hodnotě středního průměru

- pro eliminaci vlivu odchylky souososti osy středicích důlků a osy závitového profilu měříme průměry na protilehlých bocích závitu

- hodnota středního průměru d2 je aritmetický průměr z obou měření - určí ze vztahu:

Kontrola pomoci mikrometru s vyměnitelnými doteky

- doteky jsou vyměnitelné pro různý vrcholový úhel a rozteč závitu

- mikrometry se nastavují nastavitelnými měrkami nebo pomoci závitových kalibrů

- hodnota d2 je nepříznivě ovlivněna chybou úhlu boku závitu (cca 0,01 - 0,2 mm).

Kontrola vrcholového úhlu závitu

Kontrola pomoci dílenské (univerzálního) mikroskopu

- používá se hlavice s úhlovým okulárem (s přesnosti na minuty),

- do zorného pole se nastaví stínový obraz závitového profilu,

- jedna ryska v tomto obrazu se ztotožní s příslušným bokem závitu,

- při měření musí být osa středících důlků totožná s osou závitu,

- chyba špatného nastavení se vyloučí měřením úhlů rovněž na protější straně závitu

platí:

- u závitů s větším úhlem stoupání šroubovice nevidíme z důvodu prostorového zakřivení šroubové plochy ostrý obraz závitu

- pro přesné měření je možno použít závitové nožíky v osovém řezu, které se nechají dosednout na bok závitu

- nožíky mají na čelní ploše vyryty přesné rysky (ve vzdálenosti 0,3 nebo 0,9 mm), které se ztotožňují s ryskami, které vidíme v okuláru mikroskopu

- při použití mikroskopu s revolverovou hlavici, kde jsou na skleněné destičce vyryty přesné profily závitů (metrický, Whitworthův atd.), můžeme kontrolovat rovněž zaoblení, sražení atd.

Kontrola vnitřních závitů

Možnosti kontroly parametrů vnitřního závitu jsou omezené a u malých závitů (pod 10 mm)

nemožné. Často je jedinou možnosti použití závitových kalibrů.

Kontrola rozteče závitu

- kontrolu rozteče vnitřních závitů větších průměrů je možno provést na měřicím mikroskopu opatřeném upravenou hlavici tak, že optická osa tvoří úhel 900

- kontrolovaný závit se promítá v zorném poli okuláru

- osa vložené části, která se vsune do závitové části, musí být rovnoběžná s osou měřeného závitu.

Kontrola vrcholového úhlu

- kontrolu je možno provést obdobně jako rozteče na mikroskopu se speciálně upravenou hlavici

- většinou přímé měření je velmi obtížné

- pokud je nutno provést tuto kontrolu provádí se nepřímo - otiskovou metodou (kontrola se provede na otisku kontrolovaného závitu).

Kontrola středního průměru

- u větších průměrů se používají mikrometrické odpichy opatřené závitovými vložkami

- přesnější kontrolu je možno provést na universálním délkoměru s nástavnými rameny pro vnitřní měření s vyměnitelnými kulovými doteky

- kontrolovaná součást je volně uložena na pohyblivém stolku, ramena se nastaví na požadovaný rozměr pomoci přípravku, koncových měrek a šablon s profilem kontrolovaného závitu

- dle tabulek se určí vzdálenost E a nastaví pomoci koncových měrek

- na tuto vzdálenost se seřídí počáteční poloha dotyků, která odpovídá jmenovité hodnotě středního průměru D2

- jedna ze šablon je posunuta o polovinu rozteče závitu (schéma měření a seřízení doteků)

Kontrola středního průměru matice:

princip kontroly						 nastavení ramen

Zadání měření:

Proveďte kontrolu středního průměru přiloženého šroubu:

M 10 x 1,5 – 7g

Měření provedeme třídrátkovou metodou:

Postup při měřeni:

- Jmenovitý průměr 		10 mm

- Rozteč závitu		1,5 mm

Z následující tabulky určíme:

- průměr drátků		0,895

- rozměr přes drátky M	10,414

Popis měření:

Drátky vložíme do závitů tak, že jeden drátek vložíme do závitu na jedné straně a další dva

na protilehlé straně zavitu. (viz obr.)

- Rozměr mezi drátky měříme talířovým mikrometrem.

- Naměřené hodnoty zpracujeme do tabulky:

Stanovení přesnosti měření:

Závěr:

Naměřený průměr přes drátky činní -

ϕ 10,42 +- 0,0086 mm což vyhovuje