Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

###### Metalografie - příprava vzorku pro pozorování mikroskopem

Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí optického či elektronového mikroskopu.

Metalografie umožňuje:

- zjišťovat souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi

- sledovat a kontrolovat vlastnosti materiálu při jeho výrobě a zpracování (průběžná či mezioperační kontrola)

- hledat příčiny vad materiálu nevyhovujících výrobků nebo vysvětlit důvody selhání nějakého zařízení

Kovy a jejich slitiny jsou materiály neprůhledné a k jejich pozorování tedy používáme optické mikroskopy v režimu odrazu. A protože nejvyšší odrazivost mají plochy dokonale rovné a hladké, naším cílem bude připravit vzorek právě s takovou plochou.

Postup přípravy vzorku pro pozorování (tzv. metalografického výbrusu) se skládá z několika na sebe navazujících kroků:

- odběr vzorku

- preparace vzorku (pouze u některých vzorků)

- broušení

- leštění

- leptání

Jednoduché schéma postupu je na obr.1. Každý z uvedených kroků velmi výrazně ovlivňuje kvalitu výsledného metalografického výbrusu a proto se preciznost provedení každého kroku projeví na budoucích možnostech pozorování vzorku. V dalších kapitolách je každý z uvedených kroků popsán.

Základní pravidlo při odběru vzorku zní:

Odebíraný vzorek musí plně charakterizovat studovaný materiál.

V případě, že k plné charakterizaci původního materiálu nestačí jeden vzorek, musí se odebrat vzorků několik. To je nezbytné v případě vzorků s nehomogenní strukturou, například u litých struktur se vyskytuje odmíšení či nestejnorodost struktury způsobená rozdílnou rychlostí ochlazování v okrajových a středových částech odlitku, což se navenek projeví rozdílnou velikostí zrna (viz obr. 2a). Podobná situace nastává u materiálů tvářených, kdy vzorek má jinou strukturu ve směru tváření a jinou ve směru kolmém, například při válcování ingotů dochází k protažení zrn uvnitř materiálu v jednom směru (obr. 2b).

Zvláštním případem jsou vzorky s povrchovými vrstvami. U některých vzorků je přechod mezi tenkou vrstvou a jádrem pozvolný - difúzní (například při sycení povrchu oceli uhlíkem) a plynule se mění také struktura od vrstvy po jádro. Tento přechod musí být součástí odebraného vzorku.

Některé materiály jsou na povrchu opatřeny velmi tenkými vrstvami (například nitridované vrstvy u ocelí), které by byly optickým mikroskopem velmi obtížně pozorovatelné. V těchto případech se provádí tzv. šikmé řezy, čímž se velikost vrstvy "zvětší" a díky tomu je tenká vrstva i fázové rozhraní mezi tenkou vrstvou a jádrem lépe pozorovatelné, viz obr. 3.

V případě, že je naším cílem zjištění příčiny selhání nějakého zařízení, např. při porušení lomem, odebírá se pro metalografii jak vzorek z místa poškození tak vzorek z místa neporušeného.

Techniky odběru vzorku jsou různé (řezání, vrtání, frézování, rozbrušování atd.). Ve většině případů mají uvedené techniky společný jeden rys a tím je intenzívní vznik tepla při dělení materiálu. Uvolněné teplo může vést ke změně struktury - u některých kovů může dojít ke vzniku vzniku jiné modifkace, ke vzniku povrchové Beilbyho vrstvy (B-vrstvy), či dokonce k lokálnímu natavení materiálu. Tyto jevy jsou vysoce nežádoucí a proto se uvolněné teplo většinou odvádí použitím různých chladících kapalin při dělení. Proto je nutné způsob dělení materiálu při odběru vzorku dokonale uvážit, zvláště u vzorků s nízkou teplotou tání.

Po odběru vzorků je v některých případech nutné provést preparaci před broušením.

Pokud jsou odebrané části materiálu malé (hodinové součásti, drobné úlomky materiálu, práškový vzorek), je nutné je preparovat v umělé hmotě. Zvětší se tak plocha metalografického výbrusu a usnadní se manipulaci při následném broušení a leštění. V praxi se používají dva základní typy preparace - za studena nebo za tepla.

Preparaci za studena se používá u vzorků náchylným ke změnám struktury při zvýšených teplotách a provádí se tak, že studovaný vzorek umístěný do speciální nádobky zalijeme kapalinou, která po určité době ztuhne (například Dentakryl), viz obr.4a.

Preparace za tepla se používá u vzorků u kterých nehrozí ovlivnění struktury teplem.a provádí se tak, že se vzorek umístěný do vyhřívané "tlakové nádoby" zasype práškem ze speciální umělé hmoty. Tato hmota se při současném působení zvýšené teploty a tlaku roztaví a dokonale obklopí studovaný vzorek, viz obr. 4b. Po vychladnutí je vzorek připraven k další proceduře - k broušení.

V případě, že je třeba připravit metalografický výbrus z porézních křehkých materiálů se postupuje následovně. Materiál se napustí samotuhnoucím roztokem (pryskyřicí), který vyplní póry uvnitř materiálu, čímž jej zpevní a takový vzorek již lze dál zpracovávat obvyklým způsobem.

Broušení je operace, při které dochází k intenzívnímu odebírání hmoty z povrchu materiálu. Cílem je dosáhnout rovinného povrchu vzorku s minimálním poškozením, které se snadno odstraní při leštění. Podle techniky provádění se dělí na:

- ruční broušení

- mechanizované broušení (pomocí brusných a leštících strojů)

Mechanizované broušení se od ručního liší převážně možností dosažení reprodukovatelných podmínek nastavení během broušení (upevnění vzorku, možnost plynule regulovat přítlačnou sílu, otáčky brusného kotouče). Mechanizované broušení se realizuje na univerzálních brusných zařízeních, která umožňují jak broušení tak leštění a navíc umožňují současné broušení či leštění několika vzorků současně. Příklad jednoho univerzálního zařízení pro broušení  a leštění. je na obr. 5. Vzorek se pohybuje po rotujícím kotouči na němž je uchycen brusný papír.

V obou případech má na průběh broušení vliv několik faktorů:

- druh povrchu brusného kotouče - částice brusiva jsou buď pevně ukotveny na podložce (např. běžný brusný papír) nebo se volně pohybují (rolují) po vhodné podložce (tzv. lapování). Broušení se nejčastěji provádí na brusných papírech o různé zrnitosti. Dokonalý výbrus se získá postupným broušením vzorku na stále jemnějších papírech.

- typ brusiva - používá se celá řada sloučenin, zejména však: l2O3, SiC, Si3N4, B4C, ZrO2, C (diamant). Typem brusiva je dána jeho tvrdost. Obecně platí, že čím tvrdší materiál potřebujeme vybrousit, tím tvrdší brusivo je nutné použít. Pro většinu materiálů je však postačující SiCnebol2O3.

- velikost a tvar částic brusiva - pro účely broušení je výhodné, mají-li částice brusiva tvar nepravidelných mnohostěnů.

Podle velikosti zrn brusiva rozlišujeme broušení na:

  - velmi hrubé (1000-100m)

  - hrubé (100-10m)

  - jemné (10-1m)

  - velmi jemné (1-0,1m)

Tato situace je schematicky znázorněna na obr. 6

V praxi se lze setkat s různým značením brusných papírů - americkým a evropským. Rozdíly jsou patrné z tab. I:

- velikost přítlačné síly, v běžné praxi se podle typu a velikosti pohybuje v rozmezí 1 - 100 N

- rychlost otáčení kotouče, v běžné praxi bývá v rozmezí 30 - 150 otáček za minutu

- použité smáčedlo a chladící médium, omezuje zahřívání vzorku během broušení a brání tak vzniku B-vrstvy, používá se celá řada druhů smáčedel na bázi vodní, ethanolové, atd.

Jak již bylo řečeno, při broušení a při jakémkoliv mechanickém ovlivňování povrchu vzorku je materiál i do určité hloubky tvářen. Díky tomu na povrchu vzniká souvislá vrstva tvářeného kovu, nazývaná Beilbyho vrstva nebo také B-vrstva. Materiál tak ztrácí původní strukturu, což ztěžuje nebo úplně znemožňuje její studium. Tloušťka tvářené vrstvy závisí především na místním zvýšení teploty, které je úměrné tlaku a rychlosti broušení a běžně se pohybuje řádově v desetinách milimetru. Tloušťku B-vrstvy vzniklou broušením jsme schopni odhadnout na základě znalosti velikosti částic použitých při broušení. V tom případě má vrstva tloušťku odpovídající jedné desetině až jedné šestině průměrné velikosti částic brusiva. Tloušťku B-vrstvy lze zmenšit přiváděním vhodné chladící tekutiny.

Pokud máme vzorek vybroušen jak je třeba, je vhodné ho zbavit (obzvláště pokud je porézní) částic brusiva ulpělých uvnitř pórů například ultrazvukovou čističkou. Ulpělé částice by mohly během následujícího leštění vzlínat z pórů a degradovat tak povrch vzorku.

Leštění je dalším krokem na cestě za kvalitním výbrusem. Na rozdíl od broušení při leštění již materiál z povrchu vzorku neubývá, ale nastává pouze deformace vrcholů povrchové drsnosti. V zásadě existují tři způsoby leštění vzorku:

- mechanické

- elektrolytické

- chemické

Mechanické leštění

Princip mechanického leštění je do značné míry obdobný mechanismu broušení. Vzorek se vystavuje působení tlaku na rotující kotouč s leštícím materiálem, nedochází k odebírání hmoty vzorku.

●Vzorek je zapojen jako anoda a je ponořen do elektrolytu. Při průchodu proudu mezi vzorkem a katodou z nerezavějící oceli se za vhodných podmínek vytvoří na povrchu vybroušeného vzorku viskózní film. Při správných pracovních podmínkách se povrch kovu se postupně uhlazuje.

Elektrolytické leštění ovlivňuje:

●	složení elektrolytu a jeho teplota

●	proudové podmínky

●	vzdálenost elektrod

●	plocha vzorku

●	rychlost proudění elektrolytu

Elektrolytické leštění se uplatňuje zejména u měkkých materiálů.

Leptání je proces, při kterém dochází ke zviditelnění jednotlivých strukturních součástí. Provádí se ponořením vzorku do vybraného leptacího činidla o správné koncentraci a teplotě po určitou dobu. Leptací činidlo na povrchu vzorku napadá přednostně energeticky bohatá místa, např. hranice zrn, fázová rozhraní mezi různými fázemi, místa bohatá na uloženou deformační energii (B-vrstva). Způsob leptání materiálu lze rovněž volit volbou činidla a pracovní teploty.

V praxi se rozlišuje několik základních způsobů leptání:

●	leptání na hranice zrna

●   plošné leptání

●   selektivní leptání