Jako malé vodní elektrárny (MVE) se označují vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně. Norma EU je přísnější a omezuje výkon MVE na 5 MW. Následující seznamy nejsou úplné. Poskytnou však dobrou představu o využití a  malých vodních toků.

# 1. Seznam malých vodních elektráren v ČR

Přehledná tabulka obsahuje (pokud je uveden) výkon a rok uvedení do provozu.

| Malá vodní elektrárna | Celkový instalovaný výkon [MW] | Rok uvedení do provozu (poslední blok) |
| --- | --- | --- |
| Lipno II | 1,5 | 1957 |
| Hněvkovice | 9,6 | 1992 |
| Husinec | 0,6 |  |
| Kořensko | 4,8 | 2000 |
| Meziboří | 8 | 1964 |
| Lučina | 0,09 | 1966 |
| Mohelno | 1,76 | 1977 |
| Nýrsko | 0,354 | 1996 |
| Dlouhé Stráně II | 0,16 | 2000 |
| Jesenice | 0,3 | 1964 |
| Sedlice |  |  |
| Skalka | 0,758 | 1964 |
| Trnávka | 0,186 | 1997 |
| Vřesník | 0,175 | 1983 |
| Želina | 0,64 | 1994 |
| Želivka - Švihov | 0,455 | 2004 |
| Žlutice | 0,219 | 1997 |
| Černé jezero | 1,91 | 2005 |
| Vodní elektrárna Práčov | 9,75 | 2001 |
| Vodní elektrárna Obříství | 3,36 | 1995 |
| Vraňany | 2,75 | 2006 |
| Vranov | 5,4 |  |
| Zdymadlo Hořín | 0,03 | 1996 |
| Brněnská přehrada | 3,1 | 1941 |
| Bystřička | 0,066 |  |
| Les Království | 2,12 | 2005 |
| Předměřice nad Labem | 2,1 | 1953 |
| Přelouč | 2,34 | 1927 |
| Spálov | 2,4 | 1926 |
| Kadaňský stupeň | 2,34 | 1972 |
| Lysá nad Labem | 1,2 |  |
| Libčice – Dolany | 4,55 | 1998 |
| Pastviny | 3 | 1938 |
| Pardubice | 1,96 | 1978 |
| Spytihněv | 2,6 | 1951 |
| Šance | 1,07 | 1969 |
| Brno Komín | 0,21 | 1923 |
| Veselí nad Moravou | 0,27 | 1927 |
| Vydra (elektrárna) | 6,4 | 1939 |
| Hracholusky | 2,9 | 1964 |
| Čeňkova Pila | 0,1 | 1912 |
| Hradec Králové I (Hučák) | 0,75 | 1926 |
| Štvanice | 5,67 | 1984 |
| Slezská Harta | 3,14 | 1998 |
| Luhačovická přehrada | 0,021 | 1930 |
| Klecánky | 0,964 | 2002 |
| Rožmberk | 0,260 | 1922 |
| Jez Ivančice | 0,320 | 2001 |
| Šlovice | 0,21 | 2005 |
| Březová | 0,216 |  |
| Souš | 0,022 | 1974 |
| Soběnov | 1,232 |  |
| Harcov | 0,011 | 1990 |
| Josefův Důl | 0,055 | 1982 |
| Fláje | 0,016 | 1964 |
| Pařížov |  | 1992 |

Tabulka obsahuje celkem 56 elektráren o celkovém výkonu 1O4,41 MW. Stejný pramen uvedl dne 2.3 2008 32 MVE s výkonem 74,523 MW. Vzrůst výkonu téměř o polovinu, a počtu dokonce téměř na dvojnásobek, může být důsledkem pečlivějšího sčítání nebo příslibu lepší budoucnosti.

# 2. Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

Tento pramen ( http://mapa.czrea.org/ )  uvádí 26. 9. 2010 v kategorii „Seznam instalací typu Vodní elektrárny“ 536 položek. Je to naprosto stejné číslo, jako před dvěma roky a půl. Optimismus může vrátit pohled na produkci výrobce elektráren.

# 3. Produkce SC Control s.r.o. - Systémy průmyslové automatizace

# Firma se zabývá: projektováním, montáží a servisem elektročástí malých vodních elektráren.

MVE Adamov (ČR) - 2 Kaplanovy turbíny, asynchronní generátory cca 95 kW

MVE Bedřichov (ČR) - Peltonova turbína, synchronní generátor 182 kW

MVE Benešov (ČR) - Kaplanova turbína 180 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Bílý potok (ČR) - 2 turbíny Bánki, asynchronní generátory 35 kW + 75 kW

MVE Bolíkov (ČR) - Francisova turbína, asynchronní generátor 20 kW

MVE Děčín Staré město (ČR) - 2 Kaplanovy turbíny 2×212 kW

MVE Dobronice (ČR) - 2 turbíny Propeler, Francisova turbína, asynchronní generátory 2×40 kW + 110 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Dolní Branná (ČR) - 2 Kaplanovy turbíny, asynchronní generátory 110 kW + 160 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Harrachov (ČR) - Kaplanova turbína, asynchronní generátor 250 kW

MVE Horní Štěpanice (ČR) - 2 Francisovy turbíny 2×5,5 kW

MVE Hradiště (ČR) - Peltonova turbína, asynchronní generátor 900 kW, 6kV

MVE Huť (ČR) - Kaplanova turbína, asynchronní generátor 15 kW

MVE Jesenný - p.Drda (ČR) - Francisova turbína, asynchronní generátor 200 kW

MVE Jesenný - p.Petr (ČR) - Francisova turbína 130 kW

MVE Jizerský vrch (ČR) - Peltonova turbína, asynchronní generátor 160 kW

MVE Josefův Důl - Hadí potok - Peltonova turbína 55 kW

MVE Krnsko (ČR) - 3 Francisovy turbíny, asynchronní generátory 55 kW + 75 kW + 160 kW

MVE Malá Veleň (ČR) - 2 Francisovy turbíny 460 kW + 320 kW, monitorování po GSM - Vyvedení výkonu MVE do sítě SČE 5,2/35 kV / 1000 kVA

MVE Maršov (ČR) - 2 Francisovy turbíny, asynchronní generátory 120 kW + 200 kW

MVE Nechanice (ČR) - Francisova turbína, asynchronní generátor 15 kW

MVE Ostravice-Vítkovice (ČR) - 2 Kaplanovy turbíny, asynchronní generátory 2×110 kW

MVE Poniklá (ČR) - Kaplanova turbína 160 kW

MVE Přísečnice (ČR) - Peltonova turbína, asynchronní generátor 18 kW

MVE Radešov (ČR) - Kaplanova turbína, asynchronní generátor 132 kW

MVE Štěpanice (ČR) - 2 Francisovy turbíny, asynchronní generátory 40 kW + 80 kW

MVE Strážné u Vrchlabí (ČR) - Peltonova turbína, asynchronní generátor 110 kW

MVE Tážaly (ČR) - 3 Kaplanovy turbíny, asynchronní generátory cca 290 kW

MVE Trutnov (ČR) - Francisova turbína 87 kW

MVE Týnec nad Sázavou (ČR) - 2 Francisovy turbíny, asynchronní generátory 110 kW + 160 kW

MVE Valkeřice (ČR) - synchronní generátor 750 kVA, čisticí stroj česlí, monitorování po GSM (SMS)

MVE Veselí nad Lužnicí (ČR) - Kaplanova turbína, asynchronní generátor 50 kW

MVE Veselí nad Moravou (ČR) - Kaplanova turbína, asynchronní generátor 90 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Větřní (ČR) - Kaplanova turbína 160 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Vrchlabí - Labit (ČR) - Francisova turbína 160 kW, monitorování po GSM (SMS)

MVE Vrcovice (ČR) - 3 Kaplanovy turbíny, asynchronní generátory cca 70 kW

MVE Žamberk (ČR) - Francisova turbína 45 kW

V době psaní tohoto příspěvku je to ještě o čtyři MVE v ČR více. Firma SC Control vyrobila také vodní elektrárny pro řadu dalších zemí: Bulharsko, Norsko, Slovensko, Litvu, Německo, Island, Estonsko, Lotyšsko, Řecko a Rakousko, Rusko, Velkou Britanii aj. Jedná se tady o produktivní výrobu  Z předcházející tabulku si můžeme také udělat určitou představu o typech použitých vodních turbín v České republice.

4. Seznam MVE v ČR a ve Zlínském kraji

1. Malá vodní elektrárna Kroměříž - Strž

2. Malá vodní elektrárna Povodí Moravy s. p.

3. Malá vodní elektrárna Podolí

4. Malá vodní elektrárna Hradčovice

5. Malá vodní elektrárna Nivnice

6. Malá vodní elektrárna Zubří - Hamry

7. Malá vodní elektrárna Prostřední Bečva

8. Malá vodní elektrárna Želechovice – jez Klečůvka

9. Malá vodní elektrárna Chropyně

Uvedeno je tedy devět MVE. Z nich jsou některé nefunkční. Je to daleko za možnostmi. Důkazem jsou vzpomínky pamětníků období těsně po 2. světové válce. Tehdejší Československo mělo dnes nepředstavitelné množství vodních elektráren a elektrárniček. Podle vyjádření jedné pamětnice: „Skoro na každém potoku…“ Události v roce 1948 vedly k hromadnému rušení malých vodních elektráren…

5. Podíl vodních elektráren v ČR

Následující tabulka nám umožní udělat si představu, i když je trochu starší (29.9.2010 však stále zveřejněná).

| Typ elektrárny | Instalovaný výkon | Objem výroby | Koeficient ročního využití |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [MW] | [%] | [GWh/rok] | [%] | [%] |  |
| Tepelné | 11 435 | 65,67 | 54 789 | 66,35 | 55 |  |
| Jaderné | 3 760 | 21,59 | 24 728 | 29,95 | 75 |  |
| Vodní | 2 166 | 12,44 | 3 027 | 3,37 | 16 |  |
| Větrné | 22 | 0,13 | 21 | 0,03 | 11 |  |
| Spalovací motory a plynové turbíny | 29 | 0,17 | 13 | 0,02 | 5 |  |
| Celkem | 17 412 | 100,00 | 82 578 | 100,00 |  |  |

Stejně jako v ostatních zemích, i v Česku se vede důležitá diskuse o budoucím směřování energetického průmyslu a o budoucích zdrojích elektrické energie. Ačkoliv se jako nejperspektivnější jeví obnovitelné zdroje, možnosti jejich využití jsou v Česku omezené,

v úvahu přicházejí pouze malé vodní elektrárny (velké by vyžadovaly výstavbu přehrad, což je z ekologického pohledu vnímáno velmi negativně), elektrárny spalující biomasu

a elektrárny větrné. Kromě pokusů se spalováním biomasy v klasických tepelných elektrárnách dochází k výstavbě větrných a malých vodních elektráren, jejichž provoz je podporován stanovením minimálních výkupních cen energií.

Lze si jen přát, aby malých vodních elektráren, jako je na tomto obrázku, bylo v naší zemi co nejvíce.

Malá vodní elektrárna v Norsku