Metrologický pořádek ve firmě DOT CONTROLS a.s.

Firma DOT CONTROLS a.s., Staré Město je od roku 1999 certifikována na systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a od roku 2009 certifikována na systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.

Ve firmě všechny používané měřící přístroje podléhají pravidelným kontrolám a kalibracím. Zkoušky se provádějí podle metrologických metodik a každý měřící přístroj má svůj evidenční kalibrační štítek.

Pracovní multimetr

Detail kalibračního štítku multimetru

Ve firmě se pro kalibraci přístrojů používají následující etalony:

1. Etalon elektrických veličin (el. napětí, el. proud, el. odpor) FLUKE 8846A

Ve spojení s platinovým odporovým teploměrem PT 100 slouží taky jako etalon teploty.

2. Thermo-anemometr LV101E – etalon průtoku vzduchu

3. Etalon tlaku – tlakoměr ručkový 0 - 400 kPa

4. Etalony délky - kalibrované posuvné měřítko SOMET a kalibrovaný mikrometr 0-25

Tyto firemní etalony se kontrolují a kalibrují pravidelně jednou ročně v akreditovaných zkušebních laboratořích.

Podle firemních etalonů se v pravidelných intervalech kalibrují všechny používané měřící  přístroje ve firmě. Kalibrace a kontroly jsou prováděny podle předem definovaných metodik. Veškerá kalibrační data, protokoly, metodiky a záznamy jsou registrovány a uchovávány informačním systémem, který také s předstihem upozorňuje na blízké exspirace.

Tímto způsobem je zabezpečena metrologická návaznost pracovních měřidel ve společnosti DOT CONTROLS a.s.

Stejné principy jsou použity i při sledování nutnosti revizí elektrických a tlakových zařízení, sledování doby použitelnosti chemických látek a také kontrol z hlediska environmentálního managementu, jak je např. kontrola úniku prostředí znečišťujících látek z 
automobilů apod.