Měřící přístrojové transformátory proudu pro vn

Pro bezpečné a přesné měření elektrického proudu v sítích vysokého napětí se využívají měřící přístrojové transformátory proudu.

V České republice je předním výrobce měřících  přístrojových transformátorů proudu pro sítě vysokého napětí firma KPB INTRA spol. s r.o., Bučovice.

Příklady vyráběných přístrojových  transformátorů proudu:

CTSO 38 	Podpěrný přístrojový transformátor proudu

|  | Izolační napětí 38.5 kV Zkušební napětí 80 kV Zkušební napětí rázové 180 kV Jmenovitý prim. proud 5-2500 A Jmenovitý sek. proud 5 (1) A Jmenovitý kmitočet 50 Hz Výkon 5-60 VA Třída přesnosti 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3P, 10P Hmotnost 62 kg |
| --- | --- |

CTS 38 	Podpěrný měřící transformátor pro sítě do 38.5 kV

|  | Izolační napětí 40.5 kV Zkušební napětí 95 kV Zkušební napětí rázové 185 kV Jmenovitý prim. proud 5-1250 A Jmenovitý sek. proud 5 (1) A Jmenovitý kmitočet 50 Hz Výkon 5-60 VA Třída přesnosti 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P Hmotnost 40 kg |
| --- | --- |

CTT 25 	Průvlekový měřící transformátor pro sítě do 25 kV

|  | Izolační napětí 25 kV Zkušební napětí 50 kV Zkušební napětí rázové 125 kV Jmenovitý prim. proud 100-1250 A Jmenovitý sek. proud 5 (1) A Jmenovitý kmitočet 50 Hz Výkon 5-60 VA Třída přesnosti 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P Hmotnost 17 kg |
| --- | --- |